## Sheet1
TROŠKOVNIK-SPECIFIKACIJA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA
NARUČITELJ : SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
PONUDITELJ:
Tvrtka
|  | Adresa; |  |  | MB;
JAVNO NADMETANJE
Ev. broj nabave: 05-39/1-2017
PREDMET NABAVE: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL
Grupa 72. Pribor za reanimaciju
RED.BR. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA ZA 1. GODINU | OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA ZA 2. GODINU | PLANIRANA DVOGODIŠNJA KOLIČINA ZA NABAVU | KOMERCIJALNI NAZIV I KATALOŠKI BROJ PROIZVODA | PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA | JEDINIČNA CIJENA U Kn bez PDV-a | STOPA (%) PDV-a | UKUPNA CIJENA U Kn BEZ PDV-a ZA 1 GODINU | UKUPNA CIJENA U Kn BEZ PDV-a ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE
1 | Jednokratan balon za reanimaciju odraslih, zapremnine 1500 ml, s integriranim balonom za kisik i cjevčicom za kisik, pakiran s maskom za ventilaciju veličine 5. | kom | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Elektrostatski bakteriološki virološki filtar s izmjenjivačem topline i vlage za volumen 100-1500 ml. Mora biti testiran testom sa soli (penetracija kod ne korištenog filtra ne smije biti veća od 3,51%, a nakon 3 sata simuliranog korištenja ne smije biti veća od 4,06%, postupak mjerenja po BS EN 13328-1). Pad tlaka neupotrebljenog filtra ne smije biti veći od 111 Pa pri protoku 30 l/min. Pad tlaka nakon tri sata uporabe ne smije se povećati za više od 76 Pa pri protoku 30 l/min. Ovlaživanje i povrat vlage ne smiju biti manji od 22 g/m3 mjereno sukladno BS EN ISO 9360-1:2000. Volumen filtra ne smje biti veći od 34 ml. Zatvarač luer pripoja za mjerenje CO2 mora biti neodvojiv od kučišta filtra. Priložiti rezultate neovisnih mjerenja koji potvrđuju navedene navode, kao i test o zadovoljavanju standarda BS EN 1281-1 o pripojima filtra. | kom | 20 | 20 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | UKUPNA GODIŠNJA CIJENA PONUDE U Kn bez PDV-a (brojkama) : | [8 empty] | 0
4 | IZNOS PDV-a ZA 1 GODINU U Kn (brojkama):
5 | UKUPNA GODIŠNJA CIJENA PONUDE S PDV-om U Kn (brojkama):
6 | UKUPNA CIJENA PONUDE U Kn bez PDV-a (brojkama) ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE | [9 empty] | 0
7 | IZNOS PDV-a ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE U Kn (brojkama):
8 | UKUPNA CIJENA PONUDE U Kn S PDV-a (brojkama) ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE
Napomena: potrebno je dostaviti za svaki traženi artikl 1 kom GRATIS uzorka, koji se ne plaća i ne vraća, već testira, ako isti ranije nije bio korišten u Bolnici