## Sheet1
TROŠKOVNIK-SPECIFIKACIJA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA
NARUČITELJ : SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
PONUDITELJ:
Tvrtka
|  | Adresa; |  |  | MB;
JAVNO NADMETANJE
Ev. broj nabave: 05-39/1-2017
PREDMET NABAVE: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL
Grupa 49. Vakumski sistem za vađenje krvi
RED.BR. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA ZA 1. GODINU | OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA ZA 2. GODINU | PLANIRANA DVOGODIŠNJA KOLIČINA ZA NABAVU | KOMERCIJALNI NAZIV I KATALOŠKI BROJ PROIZVODA | PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA | JEDINIČNA CIJENA U Kn bez PDV-a | STOPA (%) PDV-a | UKUPNA CIJENA U Kn BEZ PDV-a ZA 1 GODINU | UKUPNA CIJENA U Kn BEZ PDV-a ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE
1 | PVC epruveta (hematologija) s aditivom K2EDTA od 3,0 ml, obavezno raspršeni antikoagulans | KOM | 20500 | 20500 | 41000 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | PVC epruveta (biokemija-serum) s klot aktivatorom od 6,0 ml | KOM | 5700 | 5700 | 11400 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | PVC epruveta (biokemija-serum) s klot aktivatorom od 4,0 ml | KOM | 36900 | 36900 | 73800 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | PVC epruveta (biokemija-plazma) s Li heparinom od 4,0 ml | KOM | 3500 | 3500 | 7000 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | PVC epruveta (koagulacija) s 0,109 M (3,2%) Na citratom od 2,5-3,0 ml | KOM | 11400 | 11400 | 22800 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | PVC epruveta (za glukozu) s Na fluoridom i K oksalatom od 2,0 ml | KOM | 100 | 100 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Igla dvostrana 0,8x38 mm (zelena) | KOM | 36900 | 36900 | 73800 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Luer adapter | KOM | 1200 | 1200 | 2400 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | PVC nastavak za iglu sa automatskim otpuštanjem | KOM | 40 | 40 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | K2EDTA pedijatrijske tube sa adaptiranom cjevčicom, 200 μl | KOM | 900 | 900 | 1800 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | UKUPNA GODIŠNJA CIJENA PONUDE U Kn bez PDV-a (brojkama) : | [8 empty] | 0
12 | IZNOS PDV-a ZA 1 GODINU U Kn (brojkama):
13 | UKUPNA GODIŠNJA CIJENA PONUDE S PDV-om U Kn (brojkama):
14 | UKUPNA CIJENA PONUDE U Kn bez PDV-a (brojkama) ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE | [9 empty] | 0
15 | IZNOS PDV-a ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE U Kn (brojkama):
16 | UKUPNA CIJENA PONUDE U Kn S PDV-a (brojkama) ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE
Napomena: U koliko epruvete ranije nisu bile korišene u Bolnici potrebno je dostaviti GRATIS UZORKE za skraćenu validaciju u količini od najmanje 50 kom po tipu epruvete., koje se ne plaćaju i ne vraćaju, već testiraju.