## Sheet1
TROŠKOVNIK-SPECIFIKACIJA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA
NARUČITELJ : SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
PONUDITELJ:
Tvrtka
|  | Adresa; |  |  | MB;
JAVNO NADMETANJE
Ev. broj nabave: 05-39/1-2017
PREDMET NABAVE: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL
Grupa 71. Kemijski integrator i traka za etilen-oksid sterilizaciju
RED.BR. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA ZA 1. GODINU | OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA ZA 2. GODINU | PLANIRANA DVOGODIŠNJA KOLIČINA ZA NABAVU | KOMERCIJALNI NAZIV I KATALOŠKI BROJ PROIZVODA | PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA | JEDINIČNA CIJENA U Kn bez PDV-a | STOPA (%) PDV-a | UKUPNA CIJENA U Kn BEZ PDV-a ZA 1 GODINU | UKUPNA CIJENA U Kn BEZ PDV-a ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE
1 | Kemijski integrator za etilen-oksid plinsku sterilizaciju, daje vizualnu potvrdu (promjena boje žuta u smeđu) postizanja uvjeta sterilizacije na njihovoj poziciji unutar sterilizacijske komore, vrijeme potpune promjene boje: 60 minuta na 600 mg/l,130 ⁰F (54 ⁰C), 40-60% R.V. dimenzije: 1,6 cm x 9,7 cm , a' 250 trakica | kut | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Traka za etilen-oksid plinsku sterilizaciju, daje vizualnu potvrdu (promjena boje braun u zeleno) postizanja uvjeta sterilizacije 30 min na 600 mg/l 30⁰C 60% RH, dimenzije: 19 mm x 50 m | kom | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | UKUPNA GODIŠNJA CIJENA PONUDE U Kn bez PDV-a (brojkama) : | [8 empty] | 0
4 | IZNOS PDV-a ZA 1 GODINU U Kn (brojkama):
5 | UKUPNA GODIŠNJA CIJENA PONUDE S PDV-om U Kn (brojkama):
6 | UKUPNA CIJENA PONUDE U Kn bez PDV-a (brojkama) ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE | [9 empty] | 0
7 | IZNOS PDV-a ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE U Kn (brojkama):
8 | UKUPNA CIJENA PONUDE U Kn S PDV-a (brojkama) ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE
Napomena: potrebno je dostaviti za svaki traženi artikl 1 kom GRATIS uzorka, koji se ne plaća i ne vraća, već testira, ako isti ranije nije bio korišten u Bolnici