## Sheet1
TROŠKOVNIK-SPECIFIKACIJA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA
NARUČITELJ : SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
PONUDITELJ:
Tvrtka
|  | Adresa; |  |  | MB;
JAVNO NADMETANJE
Ev. broj nabave: 05-39/1-2017
PREDMET NABAVE: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL
Grupa 13. Potrošni materijal za respirator
RED.BR. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA ZA 1. GODINU | OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA ZA 2. GODINU | PLANIRANA DVOGODIŠNJA KOLIČINA ZA NABAVU | KOMERCIJALNI NAZIV I KATALOŠKI BROJ PROIZVODA | PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA | JEDINIČNA CIJENA U Kn bez PDV-a | STOPA (%) PDV-a | UKUPNA CIJENA U Kn BEZ PDV-a ZA 1 GODINU | UKUPNA CIJENA U Kn BEZ PDV-a ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE
1 | Jednokratna kiveta za odrasle za mjerenje koncentracije CO2 za respirator proizvođača Draeger | kom | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Fleksibilni nastavak sa otvorima za aspiraciju i bronhoskopiju kao Ergo Star 50 cm ili jednakovrijedno | kom | 300 | 300 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | HME filter za respirator Evita, za odrasle pacijente, elektrostatička metoda filtracije, luer lock priključak pri čemu je čep pričvršćen na tijelo filtera, bakterijska retencija 99,999 %, virusna retencija 99,99 %, otpor filtera od 0,9-3,5 mbar pri rasponu protoka od 30-90 l/min, gubitak vlage 7,2(Vt 500 ml), maksimalno vrijeme upotrebe za jednog pacijenta 24 h | kom | 300 | 300 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Rastezljiva jednokratna crijeva za odrasle, za respirator Evita/Savina, unutarnjeg promjera 22 mm, maksimalne duljine od min 180 cm,sastoji se od 2 rastezljiva crijeva i Y komada sa luer lock priključkom | kom | 25 | 25 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Senzor za mjerenje protoka zraka za respirator od proizvođača Draeger | kom | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | UKUPNA GODIŠNJA CIJENA PONUDE U Kn bez PDV-a (brojkama) : | [8 empty] | 0
7 | IZNOS PDV-a ZA 1 GODINU U Kn (brojkama):
8 | UKUPNA GODIŠNJA CIJENA PONUDE S PDV-om U Kn (brojkama):
9 | UKUPNA CIJENA PONUDE U Kn bez PDV-a (brojkama) ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE | [9 empty] | 0
10 | IZNOS PDV-a ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE U Kn (brojkama):
11 | UKUPNA CIJENA PONUDE U Kn S PDV-a (brojkama) ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE
Napomena: Za svaki traženi artikl potrebno je dostaviti 1 kom GRATIS uzorka, koji se ne plaća i ne vraća, već testira, ako isti ranije nije bio korišten u Bolnici