## Sheet1
TROŠKOVNIK-SPECIFIKACIJA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA
NARUČITELJ : SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
PONUDITELJ:
Tvrtka
|  | Adresa; |  |  | MB;
JAVNO NADMETANJE
Ev. broj nabave: 05-39/1-2017
PREDMET NABAVE: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL
Grupa 12. Umjetni nosevi
RED.BR. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA ZA 1. GODINU | OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA ZA 2. GODINU | PLANIRANA DVOGODIŠNJA KOLIČINA ZA NABAVU | KOMERCIJALNI NAZIV I KATALOŠKI BROJ PROIZVODA | PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA | JEDINIČNA CIJENA U Kn bez PDV-a | STOPA (%) PDV-a | UKUPNA CIJENA U Kn BEZ PDV-a ZA 1 GODINU | UKUPNA CIJENA U Kn BEZ PDV-a ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE
1 | Izmjenjivač topline i vlage, sterilno pakiran: povrat vlage ne smije biti manji od 26 mg H2O/l za VT500ml. Poklopac za otvor za aspiraciju jednom stranom mora biti uvijek pričvršćen za kućište. Mora sadržavati sigurnosni mehanizam protiv začepljenja. Mora imati integriran gibljivi priključak za spoj za cjevčicu za kisik. | kom | 315 | 315 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Izmjenjivač topline i vlage, sterilno pakiran: povrat vlage ne smije biti manji od 26 mgH2O/l za VT 500 ml. Poklopac za otvor za aspiraciju jednom stranom mora biti uvijek pričvršćen za kućište. Mora sadržavati sigurnosni mehanizam protiv začepljenja. Mora imati integriran gibljivi priključak za spoj za cjevčicu za kisik i cjevčicu dužine 1.8 m | kom | 50 | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | UKUPNA GODIŠNJA CIJENA PONUDE U Kn bez PDV-a (brojkama) : | [8 empty] | 0
4 | IZNOS PDV-a ZA 1 GODINU U Kn (brojkama):
5 | UKUPNA GODIŠNJA CIJENA PONUDE S PDV-om U Kn (brojkama):
6 | UKUPNA CIJENA PONUDE U Kn bez PDV-a (brojkama) ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE | [9 empty] | 0
7 | IZNOS PDV-a ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE U Kn (brojkama):
8 | UKUPNA CIJENA PONUDE U Kn S PDV-a (brojkama) ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE
Napomena: Za svaki traženi artikl potrebno je dostaviti 1 kom GRATIS uzorka, koji se ne plaća i ne vraća, već testira,ako isti ranije nije bio korišten u Bolnici