## Sheet1
TROŠKOVNIK-SPECIFIKACIJA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA
NARUČITELJ : SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
PONUDITELJ:
Tvrtka
|  | Adresa; |  |  | MB;
JAVNO NADMETANJE
Ev. broj nabave: 05-39/1-2017
PREDMET NABAVE: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL
Grupa 9. Kanila i.v.
RED.BR. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA ZA 1. GODINU | OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA ZA 2. GODINU | PLANIRANA DVOGODIŠNJA KOLIČINA ZA NABAVU | KOMERCIJALNI NAZIV I KATALOŠKI BROJ PROIZVODA | PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA | JEDINIČNA CIJENA U Kn bez PDV-a | STOPA (%) PDV-a | UKUPNA CIJENA U Kn BEZ PDV-a ZA 1 GODINU | UKUPNA CIJENA U Kn BEZ PDV-a ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE
1 | Intravenska kanila izrađena od PUR-a (polyurethan) sa fiksacijskim krilcima centralno postavljenim u odnosu na injekcijski port, stoper krvi izrađen do hidrofobnog materijala, u dimenzijama 14G - 24G s mogućnošću dorzalne verzije na dimenziji od 18G duljine 33 mm i na dimenziji 20G duljine 25 mm | kom | 7600 | 7600 | 15200 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | UKUPNA GODIŠNJA CIJENA PONUDE U Kn bez PDV-a (brojkama) : | [8 empty] | 0
3 | IZNOS PDV-a ZA 1 GODINU U Kn (brojkama):
4 | UKUPNA GODIŠNJA CIJENA PONUDE S PDV-om U Kn (brojkama):
5 | UKUPNA CIJENA PONUDE U Kn bez PDV-a (brojkama) ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE | [9 empty] | 0
6 | IZNOS PDV-a ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE U Kn (brojkama):
7 | UKUPNA CIJENA PONUDE U Kn S PDV-a (brojkama) ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE
Napomena: potrebno je dostaviti 10 kom GRATIS uzorka, koji se ne plaćaju i ne vraćaju, već testiraju , ako isti ranije nije korišten u Bolnici