## Sheet1
TROŠKOVNIK-SPECIFIKACIJA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA
NARUČITELJ : SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
PONUDITELJ:
Tvrtka
|  | Adresa; |  |  | MB;
JAVNO NADMETANJE
Ev. broj nabave: 05-39/1-2017
PREDMET NABAVE: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL
Grupa 54. Test trake za određivanje glukoze
RED.BR. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA ZA 1. GODINU | OKVIRNA GODIŠNJA POTREBA ZA 2. GODINU | PLANIRANA DVOGODIŠNJA KOLIČINA ZA NABAVU | KOMERCIJALNI NAZIV I KATALOŠKI BROJ PROIZVODA | PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA | JEDINIČNA CIJENA U Kn bez PDV-a | STOPA (%) PDV-a | UKUPNA CIJENA U Kn BEZ PDV-a ZA 1 GODINU | UKUPNA CIJENA U Kn BEZ PDV-a ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE
1 | Pojedinačno pakirane test trake za određivanje glukoze iz kapilarne i / ili venske krvi namijenjene isključivo za profesionalnu upotrebu u zdravstvenim ustanovama s uređajem Free Style Optium Neo H ili jednakovrijednim. Uređaj mora imati slijedeće tehničke specifikacije: Vrsta metode: GDH-NAD Volumen uzorka: najmanje 0,6 μl Vrijeme mjerenja: 5 do 7 sekundi Uređaj mora imati CE oznaku i ISO certifikat 15197:2013 Mogućnost kontrole uz upotrebu zasebnih uzoraka (najmanje 2 razine, visoka i niska), bez interferencije kisika, maltoze, icodextrina te acetaminofena i salicilne kiseline u terapijskim koncentracijama. Uređaj treba biti kalibriran prema plazmi uz deklariranu korekciju vrijednosti u odnosu na raspon hematokrita od 15-65%. Također mora imati mogućnost detekcije nedovoljne količine uzorka i mogućnost programiranog alarma koji upozorava da je potrebno napraviti kontolu kvalitete. | kom | 22200 | 22200 | 44400 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | UKUPNA GODIŠNJA CIJENA PONUDE U Kn bez PDV-a (brojkama) : | [8 empty] | 0
3 | IZNOS PDV-a ZA 1 GODINU U Kn (brojkama):
4 | UKUPNA GODIŠNJA CIJENA PONUDE S PDV-om U Kn (brojkama):
5 | UKUPNA CIJENA PONUDE U Kn bez PDV-a (brojkama) ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE | [9 empty] | 0
6 | IZNOS PDV-a ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE U Kn (brojkama):
7 | UKUPNA CIJENA PONUDE U Kn S PDV-a (brojkama) ZA DVOGODIŠNJE RAZDOBLJE
Napomena: Potrebno je ponuditi Free Style Optium Neo H ili jednakovrijedne uređaje na korištenje za vrijeme trajanja ugovora o nabavi test traka. Potrebna količina uređaja u Bolnici je 13 kom.