## List1
Prilog 3.
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice |  |  |  |  | Evidencijski broj nabave: 05-42/311-2024
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | POTVRDA TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZADOVOLJAVA DA/NE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Laser visokog intenziteta (HILT) |  | kom | 1 |  | 0
Model:
Proizvođač:
Godina proizvodnje:
1.1. | Samostojeći uređaj na stalku sa kotačima i kočnicama
1.2. | Intezitet lasera min. 75W i/ili više
1.3. | Vršna snaga min. 75W i/ili više
1.4. | Valna duljina laserske zrake min. 800 nm i/ili više
1.5. | Pomicanje skenirajuće glave u min. tri smjera
1.6. | Podešavanje visine aplikatora
1.7. | Impulsni i kontinuirani način rada
1.8. | Min. dva aplikatora za primjenu lasera
1.9. | Min. dva odvojena kanala
1.10. | Trajanje tretmana min. 1 min do max. 100 min
1.11. | Prikaz anatomskih regija tijela u izborniku
1.12. | Raspon frekvencija min. 1 Hz do ≥ 2.000 Hz
1.13. | Mogućnost memoriranja vlastitih protokola
1.14. | Svjetlosno i zvučno upozorenje pri emisiji lasera
1.15. | LCD ekran u boji, osjetljiv na dodir, min. 10 inča
1.16. | Softver, izbornik, dijagnoze i protokoli uređaja na hrvatskom jeziku
1.17. | Napajanje: 115/230V, 50/60 HZ, 150 VA
Cijena ponude u EUR bez poreza na dodanu vrijednost - brojkama: | [5 empty] | 0
Iznos poreza na dodanu vrijednost:
Cijena ponude u EUR sa porezom na dodanu vrijednost: | [5 empty] | 0
NAPOMENA: Iznos poreza na dodanu vrijednost ponuditelji unose samostalno (zaokruženo na dvije decimale) u ćeliju predviđenu za unos PDV-a. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje, te popusti
___________________________________________ |  |  |  |  | ________________________________
Čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja |  | M.P. |  |  | Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja
Mjesto i datum