## List1
Prilog 4.
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice |  |  |  |  | Evidencijski broj nabave: 05-42/486-2024
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | POTVRDA TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Hematološki brojač 5 diff. za određivanje KKS i CRP-a |  | kom | 1 |  | 0
Model:
Proizvođač:
Godina proizvodnje:
Jamstveni rok (u mjesecima):
UPISATI DA/NE
1.1. | Mjerenje optičko i/ili fluorescentnom protočnom citometrijom i/ili impedancijom parametara krvne slike (5 diff.) te CRP-a latex imunoturbidimetrijskom metodom
1.2. | Minimalni parametri: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, PLT, MPV, PCT, CRP
1.3. | Minimalna brzina/kapacitet: 60 uzoraka/sat
1.4. | Mjerno područje: za eritrocite do min. 7,00 x10e12/L; za leukocite do min. 100,0 x10e9/L, za trombocite do min. 2000 x10e9/L, za CRP do min 300 mg/L
1.5. | Analiza krvne slike i određivanje CRP-a iz venske i kapilarne pune krvi
1.6. | Aspiracijski volumen uzorka do 30 µL
1.7. | Mogućnost nezavisnog 5 diff. i CRP testiranja
1.8. | Hlađenje reagensa za CRP non-stop
1.9. | Sadrži barcode čitač
1.10. | Opcija bez auto-samplera
1.11. | Program za statističku obradu podataka unutarnje kontrole kvalitete koji uključuje minimalno Levey-Jennings graf, izračun SD, CV%
Cijena ponude u EUR bez poreza na dodanu vrijednost - brojkama: | [5 empty] | 0
Iznos poreza na dodanu vrijednost:
Cijena ponude u EUR sa porezom na dodanu vrijednost: | [5 empty] | 0
NAPOMENA 1: Cijena uređaja uključuje servisnu i aplikativnu podršku te umrežavanje na LIS
NAPOMENA 2: Iznos poreza na dodanu vrijednost ponuditelji unose samostalno (zaokruženo na dvije decimale) u ćeliju predviđenu za unos PDV-a. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje, te popusti
___________________________________________ |  |  |  |  | ________________________________
Čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja |  | M.P. |  |  | Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja
Mjesto i datum