## List1
Prilog 4.
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice |  |  |  |  | Evidencijski broj nabave: 05-42/336-2025
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | POTVRDA TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Širokopojasna multifrekventna faznomatrična elektronska sonda S121 za ultrazvučni uređaj Lisendo 880 |  | kom | 1 |  | 0
Model i kataloška oznaka:
Proizvođač:
Kontakt ovlaštenog servisa:
Jamstveni rok u mjesecima (minimalno 12 mjeseci):
Referenca na stranicu iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije (u kolonu upisati broj stranice i/ili stavke unutar kataloga ili druge tehničke dokumentacije ili izjave
1.1. | Raspon frekvencija (minimalni raspon): max. 1 MHz - min. 5 MHz
1.2. | Kut skeniranja: min. 120°.
1.3. | Sonda kompatibilna s ultrazvučnim uređajem Lisendo 880 u posjedu Naručitelja
Cijena ponude u EUR bez poreza na dodanu vrijednost - brojkama: | [5 empty] | 0
Iznos poreza na dodanu vrijednost:
Cijena ponude u EUR sa porezom na dodanu vrijednost: | [5 empty] | 0
NAPOMENA 2: Iznos poreza na dodanu vrijednost ponuditelji unose samostalno (zaokruženo na dvije decimale) u ćeliju predviđenu za unos PDV-a. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje, te popusti
___________________________________________ |  |  |  |  | ________________________________
Čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja |  | M.P. |  |  | Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja
Mjesto i datum