## List1
Prilog 3.
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Evidencijski broj nabave: 05-42/738-2025
Redni broj | Opis predmeta nabave | Kataloški broj | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Proizvođač, zemlja porijekla, godina proizvodnje, model
1 | STROPNA DIZALICA ZA PACIJENTE |  | KOMPLET | 1
Cijena bez PDV-a
PDV
SVEUKUPNO S PDV-OM
| TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  |  |  |  | ZADOVOLJAVA (da/ne) |  | Referenca na stranicu iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije (u kolonu upisati broj stranice i/ili stavke unutar kataloga ili druge tehničke dokumentacije ili izjave, a koji/u je izdao proizvođač ponuđenje opreme ili predstavnik ili zastupnik ili distributer proizvođača, na kojoj se nedvojbeno može utvrditi ispunjenje minimalnog traženog zahtjeva odnosno nuđenje bolje tehničke izvedivosti za ponuđenu opremu, za sve stavke troškovnika
stropna dizalica s podiznom glavom
šina za stropni sustav
podizna ručka L veličine, nosivost minimalno 250 kg
stolica za kupanje , nosivost minimalno: 150 kg
JAMSTVENI ROK (u mjesecima):
NAPOMENA: Iznos poreza na dodanu vrijednost ponuditelji unose samostalno (zaokruženo na dvije decimale) u ćeliju predviđenu za unos PDV-a. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje, te popusti
___________________________________________ | [7 empty] | ________________________________
Čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja |  |  |  |  | M.P. |  |  | Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja
Mjesto i datum