## Troškovnik
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
Radovi na montaži pasivne mrežne opreme u objektu NBO, evidencijski broj nabave: 05-42/64-2026
TROŠKOVNIK - I. Izmjena
RB | I. Pasivna mrežna oprema | Mjera | Okvirna kol. | Jed. cijena | Ukupno
1. | 19" MODULARNI RAZVODNI (PATCH) PANEL ZA UTP RAZVOD 19" 1U razvodni panel za Keystone priključnice sa 24 mjesta | kom | 5 |  | 0
2. | KEYSTONE MODULARNA PRIKLJUČNICA CAT6A (DIGITUS ILI SCHRACK) modularni UTP Cat6A Keystone priključak sa RJ45 konektorom | kom | 160 |  | 0
3. | NADŽBUKNA ZIDNA UTIČNICA ZA KEYSTONE (DIGITUS ILI SCHRACK) jednostruka zidna utičnica za nadžbuknu montažu KEYSTONE Cat6A priključka, komplet sa okvirom | kom | 80 |  | 0
4. | INSTALACIJSKI U/UTP KABEL CAT6A (DIGITUS ILI SCHRACK) 305m kutija U/UTP kabel Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, u kutiji 305m PoE support | kom | 15 |  | 0
5. | INSTALACIJSKI MREŽNI FO KABEL SM 9/125µ OS2 8NITI (DIGITUS) instalacijski svjetlovodni kabel 8 niti SM 9/125µ LSZH zaštita od glodavaca bez metala | m | 400 |  | 0
6. | PVC INSTALACIJSKI KABELSKI KANAL S POKLOPCEM LHD40X20 (KOPOS) | m | 784 |  | 0
7. | PVC INSTALACIJSKI KABELSKI KANAL S POKLOPCEM LHD40X40 (KOPOS) | m | 330 |  | 0
8. | PVC INSTALACIJSKI KABELSKI KANAL S POKLOPCEM LHD60X40 (KOPOS) | m | 100 |  | 0
9. | PVC INSTALACIJSKI KABELSKI KANAL S POKLOPCEM LHD100X60 (KOPOS) | m | 10 |  | 0
10. | PRESPOJNI (PATCH) KABEL CAT6A 2XRJ45 LSZH, 500MHz, 1m | kom | 80 |  | 0
11. | PRESPOJNI (PATCH) KABEL CAT6A 2XRJ45 LSZH, 500MHz, 2m | kom | 70 |  | 0
12. | PRESPOJNI (PATCH) KABEL CAT6A 2XRJ45 LSZH, 500MHz, 3m | kom | 10 |  | 0
13. | FO PRESPOJNI (PATCH) KABEL SM 9/125µ DUPLEX 2XLC 1m | kom | 6 |  | 0
14. | ZIDNI KOMUNIKACIJSKI MREŽNI ORMAR SA PRIBOROM 9U 19" komunikacijski samostojeći ormar 9U š:600Xd:600Xv:500mm set ključeva i brava za sigurnosno zatvarnje ormara set za uzmljenje ormara i M6 kavezne matice i vijci 19" strujna letva 220/7 šuko priključci + prekidač + zaštita 1kom 19" 1U horizontalna vodilica kablova sa 5 prstenova x 2 kom 19" 1U fiksna polica za ormar dubine 600 | kpl | 5 |  | 0
15. | 19" FO OPTIČKA RAZVODNA LADICA ZA KOMUNIKACIJSKI ORMAR 19" 1U metalna FO ladica sa 12XLC duplex priključaka | kom | 8 |  | 0
16. | FO spojnica (coupler) SM 9/125µ za LC duplex | kom | 40 |  | 0
17. | FO završetak (pigtail) sa LC konektorom SM 9/125µ | kom | 80 |  | 0
18. | FO cjevčica za zaštitu FO spoja | kom | 100 |  | 0
19. | FO splice kazeta za zaštitu FO spojeva za FO ladicu | kom | 8 |  | 0
| I. Pasivna mrežna oprema ukupno: |  |  |  | 0
RB | II. Radovi pasivna mrežna oprema | Mjera | Okvirna kol. | Jed. cijena | Ukupno
1. | Radovi na montaži zidnih komunikacijskih mrežnih ormara sa priborom, izvođenje uzemljenja | kom | 5 |  | 0
2. | Montaža strujne letva u komunikacijski ormar | kom | 5 |  | 0
3. | Montaža horizontalnih vodilica kablova za komunikacijski ormar | kom | 10 |  | 0
4. | Montaža ladica/polica za komunikacijski ormar | kom | 5 |  | 0
5. | Polaganje instalacijskog UTP mrežnog kabela | m | 4575 |  | 0
6. | Polaganje instalacijskog FO kabela | m | 400 |  | 0
7. | Montaža instalacijskih PVC kabelskih kanala LHD40x20 | m | 784 |  | 0
8. | Montaža instalacijskih PVC kabelskih kanala LHD40x40 | m | 330 |  | 0
9. | Montaža instalacijskih PVC kabelskih kanala LHD60x40 | m | 100 |  | 0
10. | Montaža instalacijskih PVC kabelskih kanala LHD100X60 | m | 10 |  | 0
11. | Terminiranje UTP razvoda, montaža KEYSTONE CAT6A priključnica i montaža priključnica u razvodne (patch) panele | kom | 160 |  | 0
12. | Montaža 19" 1U razvodnih panela sa Keystone priključnica u komunikacijski ormar | kom | 5 |  | 0
13. | Montaža i terminiranje nadžbuknih zidnih utičnica spajanje KEYSTONE Cat6A priključnica i montaža u zidnu utičnicu | kom | 80 |  | 0
14. | Terminiranje FO razvoda i montaža FO razvodnih ladica u komunikacijski ormar. Fusion splice terminiranje LC završecima Montaža FO spojnica (coupler) SM 9/125µ za LC duplex x 4kom Montaža FO završetaka (pigtail) sa LC konektorom SM 9/125µ x 8kom Montaža FO splice kazeta za zaštitu FO spojeva za FO ladicu x 1kom | kom | 8 |  | 0
15. | Označavanje UTP razvoda tiskanim naljepnicama prema definiciji | kom | 80 |  | 0
16. | Označavanje FO razvoda tiskanim naljepnicama prema definiciji | kom | 40 |  | 0
17. | Mjerenje i certificiranje UTP Cat6A razvoda prema norme EN 50346 (IEC 61835) uz obradu rezultata te dostava certifikata svake UTP linije u elektronskom obliku | kom | 80 |  | 0
18. | Mjerenje i certificiranje FO razvoda EN 61280 (IEC 61280) uz obradu rezultata te dostava certifikata svake FO linije u elektronskom obliku | kom | 40 |  | 0
19. | Građevinski i stolarski radovi prema potrebama mrežnog razvoda. Strojno izrezivanje otvora u zidu, stropu, podu ili po potrebi ručno oblikovanje proboja. Demontaža i ponovna montaža dvostrukih plafona. Svi ostali nespecificirani radovi prema potrebama mrežnog razvoda. | paušal | 1 |  | 0
20. | Čišćenje prostora nakon instalacije te možebitna sanacija sitnih oštećenja nastalih prilikom instalacije razvoda | paušal | 1 |  | 0
21. | Izrada izvedbene dokumentacije cjelovitog mrežnog razvoda i instalacije i isporuka u elektronskom obliku | paušal | 1 |  | 0
| II. Radovi pasivna mrežna oprema ukupno: |  |  |  | 0
| Ukupna vrijednost ponude (I. - II.) bez PDV-a: |  |  |  | 0
| Iznos PDV-a 25%: |  |  |  | 0
| Ukupna vrijednost ponude s PDV-om: |  |  |  | 0
______________________________________ |  | _____________________________________
Ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja |  | Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja
M.P.
Mjesto i datum