## PASIVNA MREŽNA OPREMA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
Radovi na montaži pasivne mrežne opreme u objektu NBO, evidencijski broj nabave: 05-42/64-2026
TROŠKOVNIK
RB | I. Pasivna mrežna oprema | Mjera | Okvirna kol. | Jed. cijena | Ukupno
1. | 19" MODULARNI RAZVODNI (PATCH) PANEL ZA UTP RAZVOD 19" 1U razvodni panel za Keystone priključnice sa 24 mjesta | kom | 5 |  | 0
2. | KEYSTONE MODULARNA PRIKLJUČNICA CAT6A (DIGITUS ILI SCHRACK) modularni UTP Cat6A Keystone priključak sa RJ45 konektorom | kom | 160 |  | 0
3. | NADŽBUKNA ZIDNA UTIČNICA ZA KEYSTONE (DIGITUS ILI SCHRACK) jednostruka zidna utičnica za nadžbuknu montažu KEYSTONE Cat6A priključka, komplet sa okvirom | kom | 80 |  | 0
4. | INSTALACIJSKI U/UTP KABEL CAT6A (DIGITUS ILI SCHRACK) 305m kutija U/UTP kabel Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, u kutiji 305m PoE support | kom | 15 |  | 0
5. | INSTALACIJSKI MREŽNI FO KABEL SM 9/125µ OS2 8NITI (DIGITUS) instalacijski svjetlovodni kabel 8 niti SM 9/125µ LSZH zaštita od glodavaca bez metala | m | 400 |  | 0
6. | PVC INSTALACIJSKI KABELSKI KANAL S POKLOPCEM LHD40X20 (KOPOS) | m | 784 |  | 0
7. | PVC INSTALACIJSKI KABELSKI KANAL S POKLOPCEM LHD40X40 (KOPOS) | m | 330 |  | 0
8. | PVC INSTALACIJSKI KABELSKI KANAL S POKLOPCEM LHD60X40 (KOPOS) | m | 100 |  | 0
9. | PVC INSTALACIJSKI KABELSKI KANAL S POKLOPCEM LHD100X60 (KOPOS) | m | 10 |  | 0
10. | PRESPOJNI (PATCH) KABEL CAT6A 2XRJ45 LSZH, 500MHz, 1m | kom | 80 |  | 0
11. | PRESPOJNI (PATCH) KABEL CAT6A 2XRJ45 LSZH, 500MHz, 2m | kom | 70 |  | 0
12. | PRESPOJNI (PATCH) KABEL CAT6A 2XRJ45 LSZH, 500MHz, 3m | kom | 10 |  | 0
13. | FO PRESPOJNI (PATCH) KABEL SM 9/125µ DUPLEX 2XLC 1m | kom | 6 |  | 0
14. | ZIDNI KOMUNIKACIJSKI MREŽNI ORMAR SA PRIBOROM 9U 19" komunikacijski samostojeći ormar 9U š:600Xd:600Xv:500mm set ključeva i brava za sigurnosno zatvarnje ormara set za uzmljenje ormara i M6 kavezne matice i vijci 19" strujna letva 220/7 šuko priključci + prekidač + zaštita 1kom 19" 1U horizontalna vodilica kablova sa 5 prstenova x 2 kom 19" 1U fiksna polica za ormar dubine 600 | kpl | 5 |  | 0
15. | 19" FO OPTIČKA RAZVODNA LADICA ZA KOMUNIKACIJSKI ORMAR 19" 1U metalna FO ladica sa 12XLC duplex priključaka | kom | 8 |  | 0
16. | FO spojnica (coupler) SM 9/125µ za LC duplex | kom | 40 |  | 0
17. | FO završetak (pigtail) sa LC konektorom SM 9/125µ | kom | 80 |  | 0
18. | FO cjevčica za zaštitu FO spoja | kom | 100 |  | 0
19. | FO splice kazeta za zaštitu FO spojeva za FO ladicu | kom | 8 |  | 0
| I. Pasivna mrežna oprema ukupno: |  |  |  | 0

## RADOVI PASIVNA MREŽNA OPREMA
RB | II. Radovi pasivna mrežna oprema | Mjera | Kol. | Jed. cijena | Ukupno
1. | Radovi na montaži zidnih komunikacijskih mrežnih ormara sa priborom, izvođenje uzemljenja | komplet | 1 |  | 0
Montaža strujne letva u komunikacijski ormar
Montaža horizontalnih vodilica kablova za komunikacijski ormar
Montaža ladica/polica za komunikacijski ormar
Polaganje instalacijskog UTP mrežnog kabela
Polaganje instalacijskog FO kabela
Montaža instalacijskih PVC kabelskih kanala LHD40x20
Montaža instalacijskih PVC kabelskih kanala LHD40x40
Montaža instalacijskih PVC kabelskih kanala LHD60x40
Montaža instalacijskih PVC kabelskih kanala LHD100X60
Terminiranje UTP razvoda, montaža KEYSTONE CAT6A priključnica i montaža priključnica u razvodne (patch) panele
Montaža 19" 1U razvodnih panela sa Keystone priključnica u komunikacijski ormar
Montaža i terminiranje nadžbuknih zidnih utičnica spajanje KEYSTONE Cat6A priključnica i montaža u zidnu utičnicu
Terminiranje FO razvoda i montaža FO razvodnih ladica u komunikacijski ormar. Fusion splice terminiranje LC završecima Montaža FO spojnica (coupler) SM 9/125µ za LC duplex x 4kom Montaža FO završetaka (pigtail) sa LC konektorom SM 9/125µ x 8kom Montaža FO splice kazeta za zaštitu FO spojeva za FO ladicu x 1kom
Označavanje UTP razvoda tiskanim naljepnicama prema definiciji
Označavanje FO razvoda tiskanim naljepnicama prema definiciji
Mjerenje i certificiranje UTP Cat6A razvoda uz obradu rezultata te dostava certifikata svake UTP linije u elektronskom obliku
Mjerenje i certificiranje FO razvoda uz obradu rezultata te dostava certifikata svake FO linije u elektronskom obliku
Građevinski i stolarski radovi prema potrebama mrežnog razvoda. Strojno izrezivanje otvora u zidu, stropu, podu ili po potrebi ručno oblikovanje proboja. Demontaža i ponovna montaža dvostrukih plafona. Svi ostali nespecificirani radovi prema potrebama mrežnog razvoda.
Čišćenje prostora nakon instalacije te možebitna sanacija sitnih oštećenja nastalih prilikom instalacije razvoda
Izrada izvedbene dokumentacije cjelovitog mrežnog razvoda i instalacije i isporuka u elektronskom obliku
| II. Radovi pasivna mrežna oprema ukupno: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA:
I. | Pasivna mrežna oprema ukupno: | 0
II. | Radovi pasivna mrežna oprema ukupno: | 0
| Ukupna vrijednost ponude bez PDV-a: | 0
| Iznos PDV-a 25%: | 0
| Ukupna vrijednost ponude s PDV-om: | 0
______________________________________ |  | ________________________________
Ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja |  | Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja
M.P.
Mjesto i datum