## List1
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Evidencijski broj nabave: 05-42/-2025
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Komercijalni naziv ponuđenog predmeta nabave i naziv proizvođača | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | UREĐAJ ZA ELEKTROMAGNETSKU STIMULACIJU |  | kom | 1 |  | 0
Cijena ponude u EUR bez poreza na dodanu vrijednost - brojkama: | [5 empty] | 0
Iznos poreza na dodanu vrijednost:
Cijena ponude u EUR sa porezom na dodanu vrijednost: | [5 empty] | 0
NAPOMENA: Iznos poreza na dodanu vrijednost ponuditelji unose samostalno (zaokruženo na dvije decimale) u ćeliju predviđenu za unos PDV-a.
R.b. | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | ZADOVOLJAVA DA/NE | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/tehničke dokumentacije/izjave ovjerene od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
1. | Min. 2 sonde različite veličine
2. | Neinvanzivna i beskontaktna sonda prema pacijentu
3. | Min. 2 vrste magnetskih pretvarača za širu primjenu
4. | Magnetska snaga min. 3 Tesle (i za velike i za male sonde)
5. | Magnetska frekvencija min. 1῀100 Hz
6. | Min. 2 odvojena kanala
7. | Min. 3 protokola liječenja: automstski, ručni i korisnički. Svaki način rada (liječenja) pruža min. 20 protokola
8. | Sučelje: min. 8" LCD zaslon osjetljiv na dodir, Jog Shuttle
9. | Vrijeme tretmana: min. 1-60 minuta
10. | Pretvornik hlađenja cirkulacijom ulja za kontinuirani tretman
11. | Područja primjene: ortopedija, rehabilitacija, genitourologija, sportska medicina
| Jamstveni rok na ponuđeni uređaj: |  |  | mjeseca/i (minimalno 24 mjeseca)
|  | Jamstveni rok na priključke: |  | mjeseca/i (minimalno 6 mjeseci)
___________________________________________ |  |  | ________________________________
Čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja |  | M.P. | Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja
Mjesto i datum

## specifikacije
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Evidencijski broj nabave: 05-42/91-2026
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Komercijalni naziv ponuđenog predmeta nabave i naziv proizvođača | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | industrijska rolo vrata za šank |  | kom | 1 |  | 0
Cijena ponude u EUR bez poreza na dodanu vrijednost - brojkama: | [5 empty] | 0
Iznos poreza na dodanu vrijednost:
Cijena ponude u EUR sa porezom na dodanu vrijednost: | [5 empty] | 0
NAPOMENA: Iznos poreza na dodanu vrijednost ponuditelji unose samostalno (zaokruženo na dvije decimale) u ćeliju predviđenu za unos PDV-a.
R.b. | TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | ZADOVOLJAVA DA/NE | U kolonu upisati broj stranice kataloga/tehničkog lista/tehničke dokumentacije/izjave ovjerene od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
1. | DIMENZIJA I UGRADNJA
1.1. | Dimenzije: 6090 x 3110 mm (širina x visina)
1.2. | Visina uključuje kutiju (bubanj s maskom)
1.3. | Način montaže: montaža u otvor
1.4. | Uključena potrebna metalna podkonstrukcija
2. | KONSTRUKCIJA
2.1. | Vodilice
2.1.1. | Masivni aluminijski profili minimalne debljine 4,5 mm
2.1.2. | Integrirani sustav valjaka za smanjeno trenje i povećanu stabilnost
2.1.3. | Izvedba predviđena za visoku statičku čvrstoću i intenzivnu uporabu
2.2. | Lamele (platno vrata)
2.2.1. | Dvostruka aluminijska stijenka
2.2.2. | Ispuna poliuretanskom (PU) izolacijom minimalne debljine 19 mm
2.2.3. | Otpornost na opterećenje vjetrom: Klasa 3 ili jednakovrijedno prema važećoj normi
2.3. | Namjena sustava
2.3.1. | Sustav predviđen za objekte s visokom frekvencijom prometa (heavy traffic)
2.3.2. | Konstrukcija prilagođena dugotrajnom radu u standardnim industrijskim uvjetima
3. | POGON I UPRAVLJANJE
3.1. | Industrijski elektromotorni pogon
3.2. | Mogućnost ručnog podizanja i spuštanja
3.3. | Sustav bez torzionih opruga (minimalne potrebe za održavanjem)
3.4. | Industrijska upravljačka jedinica
3.5. | Zidni upravljački taster (gore/dolje/stop)
4. | SIGURNOSNI SUSTAV
4.1. | Integrirana svjetlosna zavjesa (light curtain) minimalne visine 2000 mm
4.2. | Sigurnosni sustav integriran u vodilice vrata
4.3. | Otključavanje i zaključavanje omogućeno putem šifre i ključa
5. | ZAVRŠNA OBRADA
5.1. | Boja: smeđa – lakiranje prema RAL karti (točna nijansa definirat će se prije proizvodnje)
5.2. | Uključena maska motora i bubnja
5.3. | Svi vidljivi aluminijski elementi estetski usklađeni
___________________________________________ |  |  | ________________________________
Čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja |  | M.P. | Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja
Mjesto i datum