## List1
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Evidencijski broj nabave: 05-42/-2025
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv predmeta nabave | Komercijalni naziv ponuđenog predmeta nabave i naziv proizvođača | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | UREĐAJ ZA ELEKTROMAGNETSKU STIMULACIJU |  | kom | 1 |  | 0
Cijena ponude u EUR bez poreza na dodanu vrijednost - brojkama: | [5 empty] | 0
Iznos poreza na dodanu vrijednost:
Cijena ponude u EUR sa porezom na dodanu vrijednost: | [5 empty] | 0
NAPOMENA: Iznos poreza na dodanu vrijednost ponuditelji unose samostalno (zaokruženo na dvije decimale) u ćeliju predviđenu za unos PDV-a.
R.b. | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | ZADOVOLJAVA DA/NE | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/tehničke dokumentacije/izjave ovjerene od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
1. | Min. 2 sonde različite veličine
2. | Neinvanzivna i beskontaktna sonda prema pacijentu
3. | Min. 2 vrste magnetskih pretvarača za širu primjenu
4. | Magnetska snaga min. 3 Tesle (i za velike i za male sonde)
5. | Magnetska frekvencija min. 1῀100 Hz
6. | Min. 2 odvojena kanala
7. | Min. 3 protokola liječenja: automstski, ručni i korisnički. Svaki način rada (liječenja) pruža min. 20 protokola
8. | Sučelje: min. 8" LCD zaslon osjetljiv na dodir, Jog Shuttle
9. | Vrijeme tretmana: min. 1-60 minuta
10. | Pretvornik hlađenja cirkulacijom ulja za kontinuirani tretman
11. | Područja primjene: ortopedija, rehabilitacija, genitourologija, sportska medicina
| Jamstveni rok na ponuđeni uređaj: |  |  | mjeseca/i (minimalno 24 mjeseca)
|  | Jamstveni rok na priključke: |  | mjeseca/i (minimalno 6 mjeseci)
___________________________________________ |  |  | ________________________________
Čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja |  | M.P. | Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja
Mjesto i datum

## specifikacije
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice |  |  |  | Planetarna miješalica
Evidencijski broj nabave: 05-42/326-2026
TROŠKOVNIK
Redni broj |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | PLANETARNA MIJEŠALICA | kpl | 1 |  | 0
Cijena ponude u EUR bez poreza na dodanu vrijednost - brojkama: |  |  |  |  | 0
Iznos poreza na dodanu vrijednost:
Cijena ponude u EUR sa porezom na dodanu vrijednost: |  |  |  |  | 0
NAPOMENA: Iznos poreza na dodanu vrijednost ponuditelji unose samostalno (zaokruženo na dvije decimale) u ćeliju predviđenu za unos PDV-a.
R.b. | TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | ZADOVOLJAVA DA/NE | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/tehničke dokumentacije/izjave ovjerene od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
Planetarna mješalica za profesionalnu upotrebu
1. | posudu od nehrđajućeg čelika (inox) kapaciteta min. 80 L
2. | planetarni sustav miješanja (dvostruko gibanje alata: oko vlastite osi i oko osi posude)
3. | minimalno 15 brzina rada s mehaničkim regulatorom brzine
4. | podizanje posude: motorizirano
5. | visok i konstantan okretni moment pri svim brzinama
6. | ručni rad ili s timerom
7. | uklonjiva rešetka od nehrđajućeg čelika
8. | masa uređaja max.: 300 kg
9. | napajanje 400 V / 3 faze / 50 Hz
10. | snaga motora min. 3,0 kW
11. | set standardnih alata: pjenjača, lopatica (miješalica) i kuka za tijesto
12. | kolica ili postolje za transport i manipulaciju zdjelom kapaciteta min. 80 litara, kompatibilna s ponuđenom planetarnom mješalicom, izrađena od nehrđajućeg čelika (inox) ili drugog materijala otpornog na koroziju, pogodnog za prehrambenu/industrijsku uporabu
13. | CE oznaka sukladnosti
14. | jamstveni rok - min. 12 mjeseci
___________________________________________ |  | ________________________________
Čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja |  | Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja
Mjesto i datum