## List1
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - BICIKL- ERGOMETAR S RAČUNALNOM TEST JEDINICOM
Red. br. | Tehnička specifikacija (minimalni zahtjev) | Ponuda zadovoljava (DA/NE) | U kolonu upisati broj stranice kataloga/prospekta/specifikacije/izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
1.1. | stacionarni bicikl sa LCD zaslonom min 5" , prikaz: vrijeme ,udaljenost, brzina kalorije, otkucaj srca, otpor
1.2. | minimalno opterećenje 135 kg
1.3. | sustav otpora: indukcijska kočnica ( električki ili magnetni)
1.4. | indikator memorije
1.5. | mjerenje pusla u ručkama
1.6. | podešavanje visine i položaja ergonomskog sjedila
1.7. | minimalno 10 programa za treniranje
1.8. | držač za boce
1.9. | nisko gazište ulaza
1.10. | Napajanje: 220-240 V~ ¦ 50/60 Hz
1.11. | zamašnjak : min 7 kg
1.12. | CE certifikat