## List1
NABAVA RECEPCIJSKOG PULTA I POPRATNIH SADRŽAJA ZA HIDROTERAPIJU
Redni broj | Oznaka | Tehničke specifikacije stavke | jedinica mjere u komadima | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A (EUR) | CIJENA PONUDE BEZ PDV-A (EUR)
RECEPCIJA
1. |  | Recepcijski pult s ormarićem i radnim stolom u obliku slova „L“, zaobljenih linija 260/253x75Xh74/110 cm (š × d × v) Izrada, dobava i montaža recepcijskog pulta u obliku slova „L“ sa zaobljenim prednjim linijama. Radna ploča, ormarići i završna nadpultna ploča izrađeni su od visokokvalitetne troslojne iverice presvučene melaminskom folijom, ukupne debljine 25 mm. Sve vidljive stranice kantirane su ABS trakom debljine 2 mm lijepljenom PUR ljepilom, dok su ostale stranice kantirane ABS trakom debljine 1 mm lijepljenom PUR ljepilom. Prednja strana (maska) pulta izrađena je od visokokvalitetne troslojne iverice presvučene melaminskom folijom, debljine 18 mm, na koju se montira akustični panel u obliku vertikalnih letvica 20x20 mm. Na prednjoj strani pulta na akustičnom panelu ugrađena je linijska LED rasvjeta savitljiva 4000K. Prekidač na dodir sa dimmer funkcijom. Recepcijski pult sastoji se od sljedećih elemenata: • radni stol dimenzija 190 × 70 × 74 cm (š × d × v) • kutni dodatak dimenzija 70 × 70 × 74 cm (š × d × v) • otvoreni ormarić dimenzija 48× 70 × 74 cm (š × d × v) • ormarić s vratima i bravicom dimenzija 70 × 70 × 74 cm (š × d × v) • prednja zaobljena maska dimenzija 260 × 110 cm • prednja zaobljena maska dimenzija 253 × 110 cm • završna zaobljena nadpultna ploča dimenzija 260 × 30 cm • završna zaobljena nadpultna ploča dimenzija 253 × 30 cm Boju dekora iverice, boju akustičnih panela te ostale završne obrade potrebno je uskladiti s projektom interijera i odobriti od strane Naručitelja prije početka izrade. | 1 |  | 0
2. |  | Ormarić za cipele s kliznim vratima u aluminijskom okviru, dimenzija 287 × 50 × 120 cm (š × d × v) Stranice, gornja ploča, dno i police ormarića izrađeni su od oplemenjene iverice debljine 18 mm, obložene melaminskom folijom. Svi vidljivi rubovi obrađeni su ABS rubnom trakom debljine 1 mm, lijepljenom PUR ljepilom. Klizna vrata izrađena su od oplemenjene iverice debljine 18 mm u aluminijskom okviru, tipa Wingo ili jednakovrijednog. Leđa ormarića ufrezana su u stranice te su izrađena od oplemenjene iverice debljine 16 mm, obložene melaminskom folijom. Ormarić je postavljen na plastične nožice visine 17 mm s mogućnošću visinskog niveliranja u rasponu od +15 mm. Unutrašnjost ormarića podijeljena je u tri jednaka vertikalna odjeljka. U svakom odjeljku nalaze se četiri police, ne uključujući dno ormarića. Boju dekora iverice, boju akustičnih panela (ako su primjenjivi) te sve ostale završne obrade potrebno je uskladiti s projektom interijera i odobriti od strane Naručitelja prije početka izrade. | 1 |  | 0
UKUPNO BEZ PDV-A |  |  |  |  | 0
PDV |  |  |  |  | 0
UKUPNO S PDV-OM |  |  |  |  | 0